## FAQ核心要点
水质评价计算器 — FAQ 核心要点
河北省地下水环境信息平台 ¦ 基于 GB/T 14848-2017 ¦ 共12条常见问题
序号 | 标签 | 问题 | 核心要点 | 适用模块 | 关键词
Q1 | 标准指数法 | 为什么综合评定类别比我想象的差？ | 单因子评价法（一票否决）取所有参评因子的最差类别。1个因子超标即拖低整体结果，这是GB/T 14848-2017推荐的环评通行做法。可参考Pi明细表了解各因子偏离程度，但报告仍以单因子法结果为准。 | 标准指数法 | 单因子法, 一票否决, 综合评定
Q2 | 输入规范 | 输入了监测值但结果显示无法计算？ | 监测值须为纯数字（如250）或标准未检出文本（如未检出0.01），不能带单位（250mg/L）、中文逗号（1,234）或定性描述文字。 | 标准指数法 | 数据格式, 纯数字, 单位
Q3 | 输入规范 | 未检出数据应该怎么填写？ | 支持多种格式：未检出0.01 / 未检出<0.05 / 未检出(0.02)，自动以检出限50%参与计算，Pi极小评I类。结果表保留原始未检出显示便于核对。 | 标准指数法 | 未检出, 检出限, 50%
Q4 | 标准指数法 | Pi值和评定类别是什么关系？ | Pi以III类标准为分母反映偏离程度（≤1达标，>1超标）；类别通过逐级比对I~V类限值确定，精度更高。Pi≤1等价于类别≤III类，Pi>1等价于类别>III类，二者对达标判定一致。 | 标准指数法 | Pi, 标准指数, 类别判定
Q5 | 标准指数法 | 为什么嗅和味、肉眼可见物不在评价因子列表中？ | 这两项的GB/T 14848-2017标准限值为文本型（无/有），无法数值化计算，自动排除。色(度)和浑浊度有数值限值（≤15度、≤3 NTU），已保留。感官性状指标通常以文字描述评价。 | 标准指数法 | 感官性状, 文本型限值
Q6 | 通用 | 部分因子没有监测数据怎么办？ | 直接留空即可。未填写因子自动跳过，不影响其余因子计算和综合评定。实际监测中很少检测全部39项，一般只检测20余项常规指标。 | 两模块 | 缺失数据, 跳过
Q7 | 通用 | 多个水样可以一起评价吗？ | 可以。添加水样按钮新增任意数量水样卡片，各自独立填写监测值，点击计算评价后同时计算并排展示。适用于多井对比、丰枯期对比、不同深度含水层对比。 | 标准指数法 | 多水样, 批量, 对比
Q8 | 苏卡列夫 | %ep刚好等于25%算不算优势离子？ | 采用严格大于（>25%），等于25%不计入优势离子，为苏卡列夫分类法常规阈值处理方式。实际数据中%ep恰好整25%的情况极为罕见，通常不影响分类结果。 | 苏卡列夫 | %ep, 边界值, 阈值
Q9 | 苏卡列夫 | 分类结果为未知-未知是怎么回事？ | 全部离子浓度输入为0或未填时，所有离子%ep均为0，无超过25%ep阈值的离子，无法确定水化学类型。需检查输入值是否为质量浓度（mg/L）。 | 苏卡列夫 | 未知类型, 输入检查
Q10 | 标准指数法 | 标准指数法和综合评价法有什么区别？ | 单因子法（本工具）取最差类别，一票否决偏保守，适用于达标判定；综合加权法计算各因子Pi加权平均值，反映平均水平适用于趋势分析，非国标方法。环评行业普遍采用单因子法。 | 标准指数法 | 单因子法, 综合加权法
Q11 | 输入规范 | 总硬度的单位为什么写CaCO₃？ | 总硬度以碳酸钙当量表示，单位mg/L等价ppm。换算：1 mmol/L = 100.09 mg/L (CaCO₃)，1 德国度(°dH) = 17.848 mg/L (CaCO₃)。注意监测报告单位是否一致。 | 标准指数法 | 总硬度, CaCO₃, 单位换算
Q12 | 通用 | 评定类别与预期不符怎么排查？ | 检查：①是否误输入其他因子数值；②监测值单位是否与标准一致（如μg/L误填mg/L字段）；③确认因子对应的III类限值。可对照Pi明细表逐项核实。 | 两模块 | 排查, 单位一致, 预期不符
说明：标签列中蓝色=标准指数法相关，绿色=苏卡列夫分类相关，黄色=输入规范相关，灰色=两模块通用